## Sheet1
2025年上半年度高新区二次供水水箱清洗信息
序号 | 序号 | 小区名称 | 小区地址 | 水箱清洗日期 | 采样日期 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 菌落总数(cfu/mL) | 游离余氯(mg/L) | 色度(度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 评定
[6 empty] | 不应检出 | ≤100 | 末梢水(0.05~2) | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5
1 | 1 | 西渚花苑 | 高新区渚镇路 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 未检出 | 0 | 0.55 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.67 | 合格
2 | 2 | 东渚新苑 | 高新区龙昌路 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 未检出 | 0 | 0.49 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.66 | 合格
3 | 3 | 西部生态城 | 高新区嘉陵江路 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 未检出 | 0 | 0.59 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.64 | 合格
4 | 4 | 龙惠花苑 | 高新区福东路 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 未检出 | 0 | 0.45 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.67 | 合格
5 | 5 | 水岸年华 | 高新区科发路 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 未检出 | 0 | 0.47 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.71 | 合格
6 | 6 | 青山绿庭1期 | 高新区济慈路 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 未检出 | 0 | 0.46 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.72 | 合格
7 | 7 | 绿地中央广场 | 高新区以升路东 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 未检出 | 0 | 0.51 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.51 | 合格
8 | 8 | 瞰湖花园（绿地二） | 高新区以升路西 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 未检出 | 0 | 0.52 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.52 | 合格
9 | 9 | 瞰湖生活广场（绿地三） | 高新区太湖大道，以升路西 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 未检出 | 0 | 0.63 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.71 | 合格
10 | 10 | 水秀苑 | 高新区龙山路 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 未检出 | 0 | 0.5 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.54 | 合格
11 | 11 | 中海阅泓山晓A区 | 高新区元方路 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 未检出 | 0 | 0.45 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.66 | 合格
12 | 12 | MAX未来 | 高新区松花江路 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 未检出 | 0 | 0.48 | 〈5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.63 | 合格
13 | 13 | 秀郡 | 高新区科业路 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 未检出 | 0 | 0.45 | 〈5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.61 | 合格
14 | 14 | 滨湖未来华庭128 | 高新区科业路 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 未检出 | 0 | 0.37 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.69 | 合格
15 | 15 | 滨湖未来华庭129 | 高新区科业路 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 未检出 | 0 | 0.41 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.65 | 合格
16 | 16 | 山湖湾南 | 高新区天佑路与科霞路交汇处 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 未检出 | 0 | 0.42 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.68 | 合格
17 | 17 | 山湖湾北 | 高新区天佑路与科霞路交汇处 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 未检出 | 0 | 0.42 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.69 | 合格
18 | 18 | 华通八区 | 高新区达善路 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 未检出 | 0 | 0.37 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.76 | 合格
19 | 19 | 中铁·诺德誉园 | 高新区华金路 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 未检出 | 0 | 0.33 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.57 | 合格
20 | 20 | 悦岚山花园 | 高新区真山路 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 未检出 | 0 | 0.34 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.63 | 合格
21 | 21 | 嘉誉湾雅苑 | 高新区真山路 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 未检出 | 0 | 0.32 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.6 | 合格
22 | 22 | 华山花园二期 | 高新区真山路 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 未检出 | 0 | 0.35 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.62 | 合格
23 | 23 | 华通七区 | 高新区真山路 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 未检出 | 0 | 0.43 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.53 | 合格
24 | 24 | 苏悦湾花园 | 高新区真武路 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 未检出 | 0 | 0.36 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.65 | 合格
25 | 25 | 阳山花苑三期 | 高新区建林路 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 未检出 | 0 | 0.44 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.55 | 合格
26 | 26 | 熙和悦 | 高新区关署路 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 未检出 | 0 | 0.38 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.6 | 合格
27 | 27 | 文昌花园 | 高新区文昌路 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 未检出 | 0 | 0.3 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.64 | 合格
28 | 28 | 马涧一期 | 高新区马涧路 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 未检出 | 0 | 0.31 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.64 | 合格
29 | 29 | 招商依山郡 | 高新区朝红路 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 未检出 | 0 | 0.44 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.53 | 合格
30 | 30 | 金科天籁城 | 高新区朝红路 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 未检出 | 0 | 0.26 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.54 | 合格
31 | 31 | 新鹿花苑三期 | 高新区建林路 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 未检出 | 0 | 0.33 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.6 | 合格
32 | 32 | 山水湾花园(锦溪禾府) | 高新区嵩山路 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 未检出 | 0 | 0.42 | 〈5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.67 | 合格
33 | 33 | 华美花园 | 高新区文昌路 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 未检出 | 0 | 0.36 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.61 | 合格
34 | 34 | 旭辉上河郡南 | 高新区文昌路 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 未检出 | 0 | 0.36 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.6 | 合格
35 | 35 | 旭辉上河郡北 | 高新区文昌路 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 未检出 | 0 | 0.41 | 〈5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.62 | 合格
36 | 36 | 旭辉城一标 | 高新区312国道东 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 未检出 | 0 | 0.35 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.63 | 合格
37 | 37 | 玺悦 | 高新区大家浜路与虎疁路交汇处 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 未检出 | 0 | 0.24 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.67 | 合格
38 | 38 | 旭辉城二标 | 高新区312国道东 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 未检出 | 0 | 0.25 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.57 | 合格
39 | 39 | 宽阅雅苑 | 高新区大同路与文昌路交汇处 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 未检出 | 0 | 0.36 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.62 | 合格
| 40 | 星韵花园南组团 | 高新区横山路 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 未检出 | 0 | 0.31 | 〈5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.56
| 41 | 运河铂湾澜庭三期 | 滨河路526号 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 未检出 | 0 | 0.27 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.62
| 42 | 城中村北 | 高新区横山路 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 未检出 | 0 | 0.39 | 〈5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.57
| 43 | 棠悦湾 | 高新区滨河路 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 未检出 | 0 | 0.25 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.64
| 44 | 天都花园 | 高新区汾湖路 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 未检出 | 0 | 0.59 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.59
| 45 | 嘉业阳光假日 | 高新区玉山路 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 未检出 | 0 | 0.59 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.56
| 46 | 文翰华苑（招商学府） | 高新区塔园路 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 未检出 | 0 | 0.49 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.54
| 47 | 名馨花园南 | 高新区竹园路 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 未检出 | 0 | 0.4 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.59
| 48 | 万科上瑞阁一期 | 珠江路和向阳路交叉口东北侧 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 未检出 | 0 | 0.63 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.55
| 49 | 龙湖三期 | 塔园路与狮山路交叉口 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 未检出 | 0 | 0.47 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.61
| 50 | 龙湖一期 | 塔园路与狮山路交叉口 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 未检出 | 0 | 0.49 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.61
| 51 | 金河国际 | 高新区滨河路 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 未检出 | 0 | 0.26 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.67
| 52 | 沁怡家园 | 高新区玉山路 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 未检出 | 0 | 0.28 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.66
| 53 | 恒达清水园 | 高新区塔园路 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 未检出 | 0 | 0.28 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.64
| 54 | 狮子山澜庭（澜院） | 狮山街道思益街1号 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 未检出 | 0 | 0.55 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.66
| 55 | 狮山名门 | 高新区塔园路 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 未检出 | 0 | 0.31 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.68
| 56 | 鑫苑国际 | 高新区华山路 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 未检出 | 0 | 0.2 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.6
| 57 | 鑫苑北 | 高新区华山路 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 未检出 | 0 | 0.17 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.6
| 58 | 玉锦花园 | 高新区长江路 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 未检出 | 0 | 0.3 | 〈5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.56
| 59 | 姚桥头 | 高新区华山路 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 未检出 | 0 | 0.35 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.74
| 60 | 喜年生活广场 | 高新区淮海街 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 未检出 | 0 | 0.29 | 〈5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.76
| 61 | 鹿山雅苑 | 高新区龙池路 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 未检出 | 0 | 0.26 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.6
| 62 | 理想家园 | 高新区长江路 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 未检出 | 0 | 0.25 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.51
| 63 | 浅湾雅苑二期（金辉浅湾） | 高新区桑园路 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 未检出 | 0 | 0.23 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.58
| 64 | 红叶花园一区 | 高新区桑园路 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 未检出 | 0 | 0.33 | 〈5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.56
| 65 | 金辉浅湾 | 高新区桑园路 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 未检出 | 0 | 0.35 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.6
| 66 | 隽悦雅苑 | 苏浒路南山柠府西北侧约190米 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 未检出 | 0 | 0.27 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.59
| 67 | 惠丰花园二区二期 | 高新区惠昌路与文星路交汇处 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 未检出 | 0 | 0.3 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.57
| 68 | 水语金成花园 | 高新区文运路 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 未检出 | 0 | 0.23 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.63
| 69 | 柠檬花园一期 | 高新区文运路 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 未检出 | 0 | 0.24 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.65
| 70 | 运河水岸花园 | 高新区风桅路 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 未检出 | 0 | 0.22 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.68
| 71 | 红叶花园三期 | 桑园路477 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 未检出 | 0 | 0.34 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.63
| 72 | 璞玥风华一期 | 安杨路与大同路交叉路口 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 未检出 | 0 | 0.25 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.68
| 73 | 楠香雅苑一期 | 高新区浒莲路 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 未检出 | 0 | 0.3 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.64
| 74 | 雅岸花园 | 尤家滨路299号 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 未检出 | 0 | 0.37 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.6
| 75 | 名城花园 | 高新区塔园路 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 未检出 | 0 | 0.28 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.66
| 76 | 心著华庭 | 竹园路33号 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 未检出 | 0 | 0.21 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.69
| 77 | 天之运一期 | 高新区马运路与太湖大道高架交汇处 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 未检出 | 0 | 0.16 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.69
| 78 | 览月阁主泵房 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 未检出 | 0 | 0.14 | 〈5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.73
| 79 | 览月阁1幢顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 未检出 | 0 | 0.16 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.7
| 80 | 览月阁2幢二单元顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 未检出 | 0 | 0.13 | 〈5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.73
| 81 | 览月阁3幢顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 未检出 | 0 | 0.15 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.72
| 82 | 览月阁4幢顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 未检出 | 0 | 0.14 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.75
| 83 | 览月阁5幢顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 未检出 | 0 | 0.16 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.64
| 84 | 览月阁7幢顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 未检出 | 0 | 0.16 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.69
| 85 | 览月阁8幢二单元顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 未检出 | 0 | 0.21 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.72
| 86 | 览月阁1幢33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 未检出 | 0 | 0.19 | 〈5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.73
| 87 | 览月阁2幢二单元33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 未检出 | 0 | 0.18 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.72
| 88 | 览月阁3幢33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 未检出 | 0 | 0.2 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.74
| 89 | 览月阁4幢33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 未检出 | 0 | 0.18 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.73
| 90 | 览月阁5幢33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 未检出 | 0 | 0.17 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.73
| 91 | 览月阁7幢33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 未检出 | 0 | 0.16 | 〈5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.72
| 92 | 览月阁8幢二单元33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 未检出 | 0 | 0.15 | 〈5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.72